LCR-816/RS
LCR-816. Общие характеристики
     
  Измерение сопротивления, ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, эквивалентного последовательного/параллельного сопротивления 
Базовая погрешность 0,1% 
Тест-сигнал 100 Гц - 2 кГц 
Последовательная/параллельная схема замещения 
Внутренне смещение 2 В, внешнее смещения до 30 В 
Запись/считывание до 100 профилей 
Одновременная индикация двух результатов измерения 
Измерение в абсолютных и относительных единицах, Δ-измерения 
Усреднение результатов измерения (1 - 255) 
Программная компенсация начальной емкости и сопротивления 
Большой высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой 
Опция: интерфейс RS-232 
 
LCR-816. Технические характеристики
   
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПАРАМЕТРЫ
	ЗНАЧЕНИЯ

	ИЗМЕРЕНИЕ RLC
	Сопротивление (R, ESR)
	6,25 Ом – 410 кОм 

	
	Емкость (C)
	200 пФ –250 мкФ 

	
	Индуктивность (L)
	500 мкГн – 650 Гн 

	
	Добротность (Q)
	0,0001 - 9999

	
	Тангенс угла потерь (D)
	0,0001 - 9999

	
	Базовая погрешность
	± 0,2% 

	
	Время измерения
	68 мс

	
	Режимы измерения
	R/Q, C/D, C/R, L/Q

	
	Запуск измерений
	Автоматический или ручной 

	
	Схема измерения
	Параллельная/последовательная (ручной выбор)

	ТЕСТ СИГНАЛ
	Частота тест-сигнала
	100 Гц – 2 кГц 16 фиксированных установок

	
	Уровень тест-сигнала
	100 мВ - 1275 мВ (шаг 5 мВ)

	ПОСТОЯННОЕ СМЕЩЕНИЕ
	Внутренний источник
	2 В

	
	Внешний источник
	0 В - 30 В (максимальный ток 200 мА) 

	ПАМЯТЬ
	Функции
	Запись/считывание установленных параметров измерения

	
	Объём памяти
	100 ячеек

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
	Режим индикации измерений
	Абсолютное значение, ∆-измерение, ∆-измерение в %

	
	Режим усреднения
	1…255 измерений

	ДИСПЛЕЙ
	Тип индикатора
	ЖКИ матрица (240 Ч128 точек) с подсветкой и регулировкой контрастности. Матрица содержит: основной экран (R, L, C), дополнительный экран (Q, D, Rэквив., ∆, ∆%), индикаторы параметров режима измерения, меню режимов настройки

	
	Формат индикации
	5 разрядов на основной шкале 
4 разряда на дополнительной шкале

	ОБЩИЕ ДАННЫЕ
	Условия эксплуатации
	10°С…50°С и относительная влажность до 85%

	
	Напряжение питания
	100 В…240 В, 50/60 Гц

	
	Габаритные размеры
	330 х149 х437 мм

	
	Масса
	5,5 кг

	
	Комплект поставки
	Шнур питания (1), измерительный 4-проводный кабель LCR-06A (1)

	
	Опции
	Интерфейс RS-232 , измерительные кабели LCR-05 (прямое подключение компонентов), LCR-07 (2-проводный), LCR-08 (для SMD компонентов), LCR-09 (регулировка длины зажима выводов)


LCR-816. Комплектность
[image: image1.jpg]o

- \
LT o




